Приложение № 1 к договору подряда №\_\_\_/2019 от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение работ по договору подряда на наружные сети электроснабжения и элетроосвещения площадки Общественно-делового центра на пересечении ул. Береговая и ул. Бр. Кашириных в Калининском районе г. Челябинска**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик | Хозяйственное партнерство «Конгресс-холл», 454092,  г. Челябинск, ул.Елькина, д.76, пом.12 |
| Подрядчик | Определится по результатам конкурентных переговоров |
| Местоположение объекта | Территория строительства общественно-делового центра, в том числе:  1-й участок: г. Челябинск, Калининский район, земельный участок в границах ул.Братьев Кашириных, ул. Береговая, набережная р.Миасс.  2-й участок: г. Челябинск, Центральный район, земельный участок в границах ул.Свободы, ул. Пушкина, набережная р.Миасс. |
| Наименование работ | Выполнение комплекса строительно-монтажных по Наружным сетям электроснабжения и электроосвещения объекта «Строительство общественно-делового центра на пересечении ул. Береговая и ул. Бр. Кашириных в Калининском районе г.Челябинска». Этап 3 «Общественно-деловой центр». |
| Перечень предусматриваемых договором работ | Подрядчик выполняет работы в соответствии с договором подряда, проектно-сметной документацией и Рабочей документацией, включая, но не ограничиваясь, выполнение строительно-монтажных работ, поставку материалов и оборудования, проведение испытаний и пуско-наладочных работ, сдачу Объекта Заказчику по Акту приемки законченного строительством Объекта.  Работы выполняются по проектной документации: «Строительство общественно-делового центра на пересечении ул. Береговая и ул. Бр. Кашириных в Калининском районе г.Челябинска». Этап 3 «Общественно-деловой центр», шифр: 01-пр-181217- ОДЦ-ИОС1.1, ИОС1.2, ИОС1.3, разработанной ООО «ПИ «АРЕНА».  В объем работ, поручаемых Подрядчику, входят следующие работы:   1. Участок; Левый берег:   - выполнить строительство фундаментов под ТП и ДЭС.  - выполнить строительство кабельных лотков наружных сетей электроснабжения по площадке.  - выполнить строительство КЛ-10кВ от РП до ТП 1-4.  - выполнить строительство наружного освещения с установкой светильников на территории группы 1.1 от светильника 1-61 до 1-72.  - выполнить строительство кабельных линий наружных до КНС и ВНС.  - выполнить строительство электроснабжения строительной площадки (левый берег) по разработанному подрядной организацией ППР и согласовать заказчиком.   1. Участок; Правый берег:   - выполнить строительство фундаментов под ТП и ДЭС.  - выполнить строительство кабельных лотков наружных сетей электроснабжения по площадке.  - выполнить строительство КЛ-10кВ от РП до ТП5, ТП6.  - выполнить строительство наружного освещения с установкой светильников на территории.  - выполнить строительство кабельных линий наружных до КНС и ВНС.  - выполнить строительство электроснабжения строительной площадки (правый берег) по разработанному подрядной организацией ППР и согласованному заказчиком. |
| Особые требования | 1. До начала работ принять по Акту приема передачи площадки для производства работ по договору подряда от Заказчика. Работы, Подрядчик предъявляет Заказчику и в орган государственного строительного надзора по окончанию строительства объекта в составе работ. 2. До начала работ Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком и автором проекта проект производства (ППР), в том числе ППРк, ТК, ППРГ, ПОГР. 3. Подрядчик обеспечивает собственными силами охрану материалов, оборудования, иного имущества и результат работ до сдачи его Заказчику. 4. Вывоз с объекта и утилизация собственных бытовых и производственных отходов осуществляет Подрядчик. 5. Подрядчик обеспечивает выполнение работ собственными (привлеченными) грузоподъемными механизмами, автотранспортом, механизмами, оборудованием, инструментом и инвентарем, а также вспомогательными материалами для монтажа. 6. Подрядчик обеспечивает свой персонал необходимыми не титульными зданиями и сооружениями, в т.ч. их содержание. 7. Подрядчик осуществляет содержание подъездных путей, в т.ч. уборка снега на период выполнения работ. 8. Подрядчик обеспечивает мойку колес автомашин, выезжающих за пределы строительной площадки. 9. Подрядчик обеспечивает временное ограждение и освещение мест производства работ. 10. Водоснабжение для нужд строительства и бытовых нужд обеспечивает Подрядчик. 11. Заказчик передает строительную площадку Подрядчику по Акту и в состоянии, в котором она находится на день ее передачи. 12. Заказчик предоставляет Подрядчику по одной точке подключения к электрическим сетям временного электроснабжения со стороны блока А и со стороны блока С. 13. Заказчик передает Подрядчику геодезическую разбивочную основу для строительства. 14. Подрядчик обеспечивает технику безопасности и противопожарную безопасность при выполнении работ, в том числе:   - обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, спецодеждой (с указанием принадлежности к подрядной организации).  - устройство информационных и пожарных щитов;  - обеспечивает территорию бытового городка первичными средствами пожаротушения.   1. Подрядчик разрабатывает и согласовывает с органами ГИБДД проект организации движения транспортных средств, устанавливает на въезде и выезде на строительную площадку знаки дорожного движения; 2. Работы выполнять в соответствии со всеми действующими техническими правилами и нормами, согласно технологической последовательности. |
| Срок выполнения работ | Начало выполнения работ – со дня заключения договора.  Окончание выполнения работ: – не позднее 31.10.2019г. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  Генеральный директор ХП «Конгресс-холл»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ В. С. Передерий/ | **Генеральный подрядчик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |